# 智慧水务平台 需求说明书

## 一、文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧水务平台 |
| 文档名称 | 需求说明书 |
| 文档版本 | V2.0 |
| 编制日期 | 2026-03-30 |
| 编制人 | 智慧水务研发团队 |
| 审核人 | - |
| 批准人 | - |
| 客户单位 | 环保集团 |
| 编制单位 | 智慧水务研发团队 |
| 适用范围 | 智慧水务平台 Web 管理系统 |
| 核心目标 | 构建支持逻辑多租户的智慧水务一体化运营管理平台 |
| 文档状态 | 草稿 |

## 二、项目概述

### 2.1 项目背景

随着城市化进程加快和水资源管理精细化要求不断提升，传统水务管理模式已难以满足集团化、数字化运营需求。环保集团下属多家水务子公司在设备管理、生产运营、安全监管等方面存在数据孤岛、流程不统一、管理效率低等问题。

本项目旨在构建一套统一的智慧水务平台，以逻辑多租户架构支撑集团总部与各子公司的协同管理，实现数据互通、流程规范、决策智能。

### 2.2 建设目标

统一管理平台：构建集团与子公司统一使用的 Web 管理平台，支持集团总览视角与子公司独立运营视角

多租户隔离：基于逻辑多租户架构，各子公司数据相互隔离，集团可跨租户汇聚分析

业务全覆盖：涵盖设备、监测、生产、安全、物资、经营、管网、AI 助手等核心业务模块

决策支持：通过数据看板、趋势分析、AI 智能助手提升管理决策效率

标准化流程：工单、两票、值班、巡检等核心业务流程实现线上化、标准化

### 2.3 技术栈

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3.5 + TypeScript |
| UI 组件库 | Element Plus |
| 状态管理 | Pinia |
| 构建工具 | Vite |
| 数据模拟 | Mock 模式（前期） |
| 地图可视化 | AMap / Leaflet |
| 图表 | ECharts / Vue-ECharts |

## 三、多租户架构需求

### 3.1 租户类型定义

| 租户类型 | 租户ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 集团总览 | group | 汇聚所有子公司数据，展示汇总指标和跨租户对比，只读聚合视角 |
| 广州水务 | gz | 广州子公司独立运营数据 |
| 深圳水务 | sz | 深圳子公司独立运营数据 |
| 东莞水务 | dg | 东莞子公司独立运营数据 |

### 3.2 租户切换机制

顶部 Header 提供租户选择器下拉组件，显示当前租户名称和 Logo

切换租户后，页面所有业务数据联动刷新，URL 路径保持不变

当前租户状态持久化存储于 Pinia Store（useTenantStore），页面刷新后恢复

集团视角下，新增/编辑/删除等写操作按钮隐藏或禁用，仅支持查看

权限系统根据 currentTenantId 和用户角色联合判断操作权限

### 3.3 Pinia Store 设计

// src/store/modules/tenant.ts
interface TenantState {
  currentTenantId: string   // 'group' | 'gz' | 'sz' | 'dg'
  tenantList: Tenant[]
  isGroupView: boolean       // 是否集团视角
}

interface Tenant {
  id: string
  name: string
  logo?: string
  type: 'group' | 'subsidiary'
}

### 3.4 Mock 数据规范

Mock 数据文件按 tenantId 组织，路径格式：src/mock/{module}/{tenantId}.ts

集团视角（group）返回聚合数据，数值为各子公司求和或平均

接口请求统一携带 tenantId 参数（Header 或 Query Param）

跨租户对比接口同时返回所有子公司的对比数组

## 四、功能模块详细需求

### 4.1 驾驶舱模块

#### 4.1.1 集团看板

功能描述：集团视角下的核心运营指标汇总展示页面。

页面布局：

顶部：4个核心 KPI 卡片（供水量、水质达标率、设备在线率、告警数量）

中部左：各子公司供水量折线趋势图（近30天）

中部右：水质达标率柱状图（按子公司对比）

底部左：设备故障分布饼图

底部右：实时告警列表（最新10条）

数据要求：

KPI 卡片显示当日数据，附环比变化箭头（上升/下降/持平）

图表支持按时间范围筛选（今日/本周/本月/自定义）

集团视角展示所有子公司汇总，支持下钻到单一子公司

数据自动刷新间隔：5分钟

交互需求：

KPI 卡片点击可跳转至对应详情模块

告警列表点击跳转至报警管理页

图表支持 tooltip、缩放、导出图片

#### 4.1.2 租户对比

功能描述：多租户（子公司）横向对比分析页面。

页面布局：

顶部：指标选择器（可切换对比维度：供水量/水质/设备/告警/能耗）

中部：雷达图（展示各子公司在5个维度的综合评分）

底部：对比表格（各子公司在选定指标下的详细数据，支持排序）

数据要求：

支持选择对比周期（本月/上月/本季度/自定义）

雷达图各维度数值归一化处理（0-100分）

表格支持导出 Excel

### 4.2 设备管理模块

#### 4.2.1 设备编码配置

功能描述：维护设备编码规则和编码字典。

功能清单：

编码规则配置（前缀、流水号位数、分隔符）

设备类别字典维护（增删改查）

编码预览和生成测试

字段说明：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码前缀 | string | 是 | 如 GZ-PMP- |
| 设备类别 | string | 是 | 泵、阀门、仪表等 |
| 流水号位数 | number | 是 | 默认4位，不足补零 |
| 生效日期 | date | 是 | 规则启用日期 |

#### 4.2.2 设备台账

功能描述：设备基础档案管理，是设备管理的核心数据表。

功能清单：

设备列表（分页、多条件筛选、批量操作）

新增设备（表单填写 + 图片上传）

编辑设备信息

删除设备（软删除，需确认弹窗）

设备详情查看（含维修历史、保养记录）

导入（Excel 模板）/ 导出

筛选条件：设备编码、设备名称、设备类别、安装位置、运行状态、责任人

核心字段：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | string | 是 | 唯一，系统自动生成或手动录入 |
| 设备名称 | string | 是 |  |
| 设备类别 | enum | 是 | 泵/阀门/仪表/管道/电气/其他 |
| 规格型号 | string | 否 |  |
| 安装位置 | string | 是 |  |
| 投用日期 | date | 是 |  |
| 运行状态 | enum | 是 | 运行中/停机/故障/报废 |
| 额定功率(kW) | number | 否 |  |
| 责任人 | string | 是 |  |
| 图片 | file[] | 否 | 最多5张 |
| 备注 | text | 否 |  |

#### 4.2.3 设备缺陷管理

功能描述：设备缺陷的发现、记录、处理、关闭全流程管理。

状态流转：

待处理 → 处理中 → 待验收 → 已关闭
         ↑
       重新打开

功能清单：

缺陷列表（按状态分 Tab 展示）

新增缺陷记录（关联设备、描述缺陷、上传照片）

指派处理人

处理结果填写

验收确认

缺陷统计分析（按类型/设备/时段）

核心字段：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷编号 | string | 是 | 系统自动生成 |
| 关联设备 | ref | 是 | 关联设备台账 |
| 缺陷类型 | enum | 是 | 渗漏/振动/异响/电气故障/其他 |
| 发现时间 | datetime | 是 |  |
| 发现人 | string | 是 |  |
| 缺陷描述 | text | 是 |  |
| 缺陷照片 | file[] | 否 |  |
| 处理人 | string | 否 | 指派后填入 |
| 处理方案 | text | 否 |  |
| 处理时间 | datetime | 否 |  |
| 验收人 | string | 否 |  |
| 关闭时间 | datetime | 否 |  |
| 当前状态 | enum | 是 | 待处理/处理中/待验收/已关闭 |

#### 4.2.4 设备评估

功能描述：定期对设备健康状态进行综合评估，输出评估报告。

功能清单：

评估任务列表（支持按设备、评估周期筛选）

新建评估任务（选择设备、评估模板、计划日期）

评估结果录入（评分、评估项明细）

评估报告生成与查看（PDF 预览）

历史评估趋势图（设备健康度变化折线）

#### 4.2.5 设备项目管理

#### 维护保养

功能描述：按周期执行的预防性维护计划管理。

保养计划列表（周期计划：月保/季保/年保）

计划执行记录填写（实际作业内容、更换配件、作业人）

逾期未执行提醒

保养合规率统计

#### 年度中小修

功能描述：年度设备中修/小修计划管理与进度跟踪。

年度检修计划制定（按设备批量导入）

检修进度看板（计划 vs 实际完成率）

检修记录详情（作业内容、备件消耗、工时）

检修报告上传

#### 大修重置及技改

功能描述：大修、设备更换及技术改造项目管理。

项目申请（含投资预算、改造方案附件）

审批流程（部门审核 → 主管审批 → 财务确认）

项目执行进度更新

项目验收与归档

#### 4.2.6 维护规程管理

功能描述：设备操作和维护规程文档的版本化管理。

规程文档列表（按设备类别分类）

新增/编辑规程（富文本编辑器 + 附件上传）

版本管理（发布新版本时旧版本归档）

规程关联设备（一个规程可关联多台设备）

规程有效性查看（当前版本 / 已废止）

#### 4.2.7 设备展示分析

功能描述：设备分布和运行状态的可视化统计分析。

设备分布饼图（按类别、按状态）

设备运行状态热力矩阵

故障趋势折线图（近12个月故障次数）

设备年龄分析（使用年限分布柱状图）

支持导出图表和数据

### 4.3 监测管理模块

#### 4.3.1 监测对象基础配置

功能描述：监测点位（对象）的基础信息配置维护。

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点编码 | string | 是 | 唯一标识 |
| 监测点名称 | string | 是 |  |
| 监测类型 | enum | 是 | 流量/压力/水质/液位/电量 |
| 安装位置 | string | 是 |  |
| 经纬度 | geo | 否 | 用于地图展示 |
| 量程范围 | string | 否 | 如 0~100m³/h |
| 告警阈值 | number | 否 | 超过此值触发告警 |
| 关联设备 | ref | 否 |  |
| 是否启用 | bool | 是 |  |

#### 4.3.2 监测数据管理

功能描述：历史监测数据的查询、分析和导出。

数据列表（支持监测点、时间范围、数据类型多条件筛选）

数据趋势图（折线图，支持多监测点叠加对比）

异常数据标注（超阈值数据高亮显示）

数据导出（Excel，支持自定义时间范围和字段）

数据统计汇总（日均值、最大值、最小值）

#### 4.3.3 视频监控管理

功能描述：视频监控点位列表和在线预览。

摄像头列表（显示在线/离线状态）

视频实时预览（嵌入播放器，支持全屏）

摄像头基础信息维护（名称、位置、IP、品牌）

按区域/楼层分组展示

#### 4.3.4 报警管理

功能描述：监测数据超阈值告警的接收、确认和统计。

状态流转：未确认 → 已确认 → 已处理

告警列表（实时刷新，未确认告警红色高亮）

告警确认操作（填写确认说明）

告警处理记录填写

告警统计（按类型、时段、监测点统计频次）

告警规则配置（阈值设置、告警级别定义）

#### 4.3.5 数据分析管理

功能描述：多维度自定义分析报表。

自定义分析：选择监测点 + 时间范围 + 统计方式（均值/峰值/累计）生成图表

预设报表模板（水质日报、流量月报等常用模板）

分析结果保存和分享

同比/环比对比分析

#### 4.3.6 监测一张图

功能描述：基于 GIS 地图的监测点位可视化展示。

地图底图（支持切换卫星图/标准图）

监测点 Marker 展示（颜色区分正常/告警/离线状态）

点击 Marker 显示弹窗（当前值、历史趋势迷你图、告警状态）

管网线路叠加显示

按监测类型过滤显示

告警点闪烁动画

### 4.4 生产管理模块

#### 4.4.1 运维工单管理

功能描述：运维工单从创建到关闭的全生命周期管理。

状态流转：

待派发 → 已派发 → 执行中 → 待验收 → 已完成
                              ↓
                           退回重做

功能清单：

工单列表（按状态 Tab 分类，支持多条件筛选）

新建工单（关联设备、描述问题、上传图片、设置优先级）

工单派发（指定执行人、计划完成时间）

执行反馈（填写作业内容、实际工时、备件消耗）

验收确认（验收人现场确认 + 评分）

工单统计报表（完成率、平均工时、超期率）

核心字段：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单编号 | string | 是 | 系统自动生成 |
| 工单类型 | enum | 是 | 故障抢修/预防性维护/巡检/其他 |
| 关联设备 | ref | 否 |  |
| 问题描述 | text | 是 |  |
| 优先级 | enum | 是 | 紧急/高/普通/低 |
| 派发人 | string | 是 |  |
| 执行人 | string | 否 | 派发后填入 |
| 计划完成时间 | datetime | 否 |  |
| 实际完成时间 | datetime | 否 |  |
| 当前状态 | enum | 是 |  |

#### 4.4.2 运维场景管理

功能描述：运维作业场景模板配置，标准化作业步骤。

场景列表（按设备类别和作业类型分类）

场景模板维护（作业步骤、所需工具、安全注意事项）

场景关联工单（生成工单时可选择场景模板自动填充）

#### 4.4.3 两票管理

功能描述：工作票和操作票的电子化申请、审批、执行、归档全流程。

票据类型：

工作票：涉及设备检修作业的安全作业许可

操作票：涉及系统操作的逐步指令确认单

状态流转：

草稿 → 待审核 → 审核通过 → 执行中 → 待归档 → 已归档
              ↓
           审核驳回（退回修改）

功能清单：

票据列表（工作票/操作票分 Tab）

新建票据（填写作业内容、安全措施、监护人）

审批流（部门负责人审核 → 安全员确认）

执行确认（逐步骤确认，签名/盖章）

票据归档（完成后转为只读归档）

过期未执行自动作废提醒

#### 4.4.4 值班管理

功能描述：值班计划排班、值班记录和统计。

月度排班表（日历视图，拖拽调整）

值班记录填写（值班期间重要事项记录）

值班统计（个人值班次数、时长统计）

节假日特殊排班标记

#### 4.4.5 交接班管理

功能描述：班次之间的交接记录、确认和历史查询。

交接班表单填写（设备运行状态、遗留问题、注意事项）

接班人确认签字

交接班记录历史查询

未交接超时提醒

#### 4.4.6 工艺可视化

功能描述：水处理工艺流程动态图，展示各工艺段实时状态。

工艺流程 SVG 动态图（取水→预处理→过滤→消毒→供水）

关键点位实时数值展示

异常点位高亮告警

支持多条工艺线路切换

### 4.5 安全管理

#### 4.5.1 隐患排查

隐患登记（位置、类型、风险等级、发现人）

整改任务指派和进度跟踪

复查确认闭环

隐患统计分析（按类型/部门/时段）

#### 4.5.2 安全巡检

巡检路线和点位配置

巡检计划下发（按日/周/月）

巡检执行记录（扫码/NFC 打卡 + 现场拍照）

漏检/未按时完成自动提醒

#### 4.5.3 应急预案

预案文档上传和版本管理

预案分类（设备故障/水质异常/自然灾害等）

演练计划和演练记录

预案关联告警事件

#### 4.5.4 事故记录

事故基本信息登记（时间、地点、类型、经过）

调查报告附件上传

处理结果和整改措施记录

事故统计分析

### 4.6 物资管理

#### 4.6.1 仓库管理

仓库基础信息维护（名称、位置、负责人）

库位管理（货架号、区域划分）

仓库容量和使用率统计

#### 4.6.2 采购申请

申请单填写（物资名称、规格、数量、用途）

审批流（部门负责人 → 采购负责人）

采购进度跟踪

采购历史查询

#### 4.6.3 库存台账

物资列表（名称、规格、单位、当前库存）

库存预警（低于安全库存自动提醒）

库存盘点记录

物资有效期管理

#### 4.6.4 出入库记录

入库登记（来源、数量、批次、验收人）

出库登记（领用人、用途、数量）

出入库流水查询（支持时间范围和物资筛选）

### 4.7 经营管理

#### 4.7.1 项目管理

项目列表（名称、类型、负责人、状态）

项目详情（目标、计划节点、实际进度）

项目完成情况统计

#### 4.7.2 生产日报/周报/月报

报表模板配置（可配置填报字段）

按时填报提醒

填报内容审核确认

历史报表查询和导出

数据对比（环比/同比）

### 4.8 管网管理

#### 4.8.1 GIS 一张图

基于 GIS 地图展示管网分布

管段、阀门、泵站等设施点位标注

点击设施查看基础信息

地图图层开关控制

#### 4.8.2 管网台账

管段台账（管材、管径、铺设年份、位置）

阀门台账（类型、状态、最近操作记录）

台账批量导入/导出

#### 4.8.3 漏损管理

漏损区域标记和记录

漏损修复工单关联

漏损率统计趋势图

#### 4.8.4 管网巡检

巡检路线配置

巡检任务下发和执行记录

异常上报（拍照+位置定位）

#### 4.8.5 管网档案

管网竣工图纸上传和版本管理

改造记录历史

档案分类检索

### 4.9 AI 智能助手

#### 4.9.1 AI 对话

自然语言输入，流式输出响应

支持询问设备状态、报警信息、运维建议

对话历史记录保留

支持多轮上下文对话

#### 4.9.2 AI 预警分析

基于历史数据的异常趋势预测

设备健康度评分

预测性维护建议推送

预警置信度说明

#### 4.9.3 AI 报告生成

一键生成日/周/月运营分析报告

报告包含：关键指标、异常汇总、趋势分析、建议措施

报告导出为 Word/PDF

## 五、非功能性需求

### 5.1 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 页面首屏加载 | ≤ 3s（生产环境） |
| 列表查询响应 | ≤ 1s |
| 图表渲染 | ≤ 2s |
| 并发用户数 | ≥ 100 |

### 5.2 兼容性要求

浏览器：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+

屏幕分辨率：最低 1366×768，推荐 1920×1080

不要求移动端适配（本期）

### 5.3 安全要求

登录需要账号密码认证，支持记住登录状态

基于角色的菜单和按钮级权限控制

操作日志记录（关键操作可追溯）

接口请求携带 Token 认证

### 5.4 可用性要求

系统可用率 ≥ 99.5%（生产环境）

关键操作提供二次确认

表单数据有本地草稿缓存（防止误刷新丢失）

## 六、约束与边界

### 本期不做（Non-Goals）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 移动端 App | 本期仅做 Web 管理后台 |
| 真实后端对接 | 当前使用 Mock 数据，后端集成为后续阶段 |
| 国际化多语言 | 仅支持中文 |
| 字段级权限 | 本期只做菜单级和按钮级权限 |
| 离线使用 | 需要联网访问 |

### 技术约束

前端框架：Vue 3.5 + TypeScript + Element Plus + Pinia + Vite

数据层：Mock.js 模拟接口，不依赖真实后端

部署：静态资源部署，支持 Nginx 托管

## 七、附录

### A. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 集团视角 | 以集团总览身份查看所有子公司汇聚数据 |
| 租户 | 系统内的逻辑隔离单元，对应一个水务公司或分公司 |
| 两票 | 工作票与操作票的统称，是水务行业安全生产的标准管控手段 |
| P0/P1/P2 | 优先级标记，P0 最高（阻塞性），P2 最低 |

### B. 相关文档

| 文档名称 | 路径 |
| --- | --- |
| 平台设计文档 | docs/plans/2026-03-30-zhsw-smart-water-platform-design.md |
| 产品路线图 | docs/plans/roadmap-Q2-2026.md |
| 实施计划 | docs/plans/2026-03-30-zhsw-implementation-plan.md |